## Feuille1
Règl. de l’Ont 243/07 - Stock d’appareils à eau potable
Instructions : - utilisez ce modèle (ou un modèle comparable) pour avoir à la portée de la main toute l’information relative aux règlements qui régissent les robinets d’eau potable et les abreuvoirs de votre établissement - commencez par dresser la liste de tous les robinets d’eau potable et abreuvoirs qu’on doit échantillonner et rincer en vertu du Règl. de l’Ont. 243/07 - attribuez ensuite un numéro d’appareil unique à chaque robinet d’eau potable et chaque abreuvoir qu’on peut utiliser dans le cadre de toutes les activités de réglementation en lien avec chaque appareil (voir les exemples ci-dessous) - utilisez ce modèle aux fins suivantes : • confirmer que chaque robinet d’eau potable et chaque abreuvoir qu’on retrouve dans votre établissement ont fait l’objet d’un échantillonnage au moins une fois avant les échéances prescrites. Voici quelles sont ces échéances : • centres de garde et écoles présentant une division primaire : au moins 1/3 des échantillons doivent être pris en 2017 et en 2018, alors que les autres doivent l’être au plus tard le 1er janvier 2020 • autres écoles : au plus tard le 1er janvier 2022 • documentez les résultats les plus récents de vos activités d’échantillonnage en position fixe et en mode de rinçage et notez tout dépassement des niveaux de plomb prescrits dans les Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario (NQEPO) (voyez les exemples ci-dessous) • documentez la fréquence et la durée de rinçage de chaque appareil (tout dépendant de vos résultats d’échantillonnage) • assurez le suivi de toute mesure corrective prise en lien avec un appareil d’eau potable (comme l’installation d’un filtre, le remplacement ou la dépose d’un appareil, etc.) - un inspecteur eau du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (MEACC) peut demander en tout temps un rapport de vos activités d’échantillonnage et de rinçage pour s’assurer que votre établissement est conforme au Règl. de l’Ont. 243/07
Renseignements généraux |  |  |  | École |  |  |  | École privée |  |  | Centre de garde
Type d'établissement :
Numéro de système à eau potable (fourni par le MEACC) :
Conseil scolaire/organisation (le cas échéant) :
Nom de l'établissement :
Renseignements au sujet de l’appareil |  |  |  | Renseignements au sujet du processus d’échantillonnage |  |  |  | Renseignements au sujet du processus de rinçage |  | Mesures correctives
Numéro de l’appareil | Type d’appareil | Emplacement | Robinet de branchement | Date du dernier échantillonnage | Résultats de l’échantillonnage |  | Dépassement | Fréquence | Durée | Filtre | Dépose ou remplacement de l’appareil | Autre
Identifiant unique attribué à chaque robinet d’eau potable et à chaque abreuvoir pour aider à répondre ainsi aux exigences continues en matière de rinçage et d’échantillonnage. | Robinet/abreuvoir | Emplacement physique de l’appareil, comme la cuisine, le couloir ou le coin repas | Cet appareil est-il installé à l’extrémité d’un branchement de tuyau? O/N | Date à laquelle on a recueilli le dernier échantillon à cet endroit (JJ/MM/AAAA) | Inscrivez le résultat à l’état ‘fixe’ du dernier échantillon recueilli (en µg/L). | Inscrivez le résultat en mode de ‘rinçage’ du dernier échantillon recueilli (en µg/L). | Le résultat de l’échantillon dépassait-il les exigences en vertu de la NQEPO (à l’état fixe ou en mode de rinçage) O/N | Inscrivez la fréquence à laquelle cet appareil doit être rincé (chaque jour, chaque semaine, exempté) Cela dépend des résultats d’échantillonnage. | Inscrivez la durée du rinçage effectué à cet endroit (5 minutes, 10 secondes) Cela dépend des résultats d’échantillonnage et concerne l’extrémité d'un robinet de branchement. | Si l’appareil est muni d’un filtre NSF, inscrivez la date d’installation du filtre (JJ/MM/AAAA) | Si l’appareil a été retiré ou remplacé, inscrivez la date. | Inscrivez toute mesure corrective dont vous aimeriez effectuer le suivi en incluant une description et la date de ladite mesure.
T001-1 | Robinet | Cuisine | O | 2017-05-01 | 12 | 4 | O | Chaque jour | 5 min. | S.O. | S.O. | Rincer chaque jour jusqu’au 1er mai 2019
T002-1 | Robinet | Cuisine | N | 2016-05-01 | 5 | 2 | N | Chaque semaine | 10 sec. | S.O. | S.O.
F001-1 | Abreuvoir | Premier couloir | N |  |  |  |  | Chaque semaine | 10 sec. | S.O. | S.O.
F002-1 | Abreuvoir | Premier couloir | N |  |  |  |  | Chaque semaine | 10 sec. | S.O. | S.O.
F003-2 | Abreuvoir | Deuxième couloir | N |  |  |  |  | Chaque semaine | 10 sec. | S.O. | S.O.
F004-2 | Abreuvoir | Deuxième couloir | N |  |  |  |  | Chaque semaine | 10 sec. | S.O. | S.O.
Ce numéro d’identification commence par un « T », ce qui correspond à un robinet. Le numéro 001 est attribué à cet appareil. Le suffixe « -1 » correspond au 1er étage.
Ce numéro d’identification commence par un « F » ce qui correspond à un abreuvoir. Le numéro 002 est attribué à cet appareil. Le suffixe « -1 » correspond au 1er étage.